| Заказчик: |
| --- |
| Дата: * |  |
| Компания: * |  |
| Адрес: * | Индекс:* |
| ИНН* |  |
| Контактное лицо: * |  |
| Должность: * | e-mail: @ |
| Телефон: | * |  | Факс:* |  |  |

| Тепловая нагрузка максимальная * |  | Гкал/ч или кВт |
| --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка минимальная |  | % |
| Тип нагрузки * | отопление |
|  | ГВС |
|  | вентиляция |
| Регулируемая среда для (отопления и вентиляции) * | пар |
|  | конденсат |
| Греющая среда |
| Пар * | насыщенный |
|  | перегретый |
| Температура пара на входе * |  | 0С |
| Давление пара на входе (изб.) * |  | Атмосфер |
| Температура конденсата на выходе (при ограничении) |  | 0С |
| Нагреваемая среда |
| Температура на входе * |  | 0С |
| Температура на выходе * |  | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике * |  | м.вод.ст или кПа |

| Требования к теплообменнику: |
| --- |
| Максимальное рабочее давление | * | Атмосфер |
| Максимальная рабочая температура | * | 0С |
| Тип теплообменника | разборный | неразборный |

Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. Поля, отмеченные звездочками, являются необходимым минимумом информации для расчета оборудования. Заполненный опросный лист просим выслать по факсу или на эл.почту:

ООО «Аквилон ЛТД»

248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова д.34/46, оф.1

Тел./факс: (4842) 54 98 34, 54 98 35

www.akvilonltd.ru

e – mail: akvilon@kaluga.net