## насосные установки
Опросный лист на насосные установки (повышения давления, пожаротушения)
Организация | [6 empty] | Наименование объекта
Контактное лицо
Должность | [6 empty] | Дата запроса
Телефон, e-mail
Основные технические параметры для подбора
Требуемый тип установки: |  |  | повышения давления |  |  | пожаротушения |  |  |  | сплинклерная
дренчерная
Кол-во насосов: |  |  | min |  | max |  |  | рабочих |  |  |  | резервных
Тип рабочих насосов: |  |  | CDL | CHL |  |  | NES |  | жокей
|  |  | CDLF | CHLF |  |  | NESO
|  |  | TD | CHLF(T) |  |  | SMA(A)
Требуемые рабочие характеристики
Требуемая подача: | [6 empty] | Qном |  |  | м3/ч
Требуемое давление на нагнетании (при номинальной подаче, без учета подпора) |  |  |  |  | м.вод.ст. |  | Существующее давление на входе в насос (подпор) | [5 empty] | м.вод.ст.
Физико- химические характеристики рабочей среды
Максимальная температура воды
Материалы изготовления коллекторов |  |  |  |  | Тип коллекторов
| нерж.сталь | [5 empty] | разрывной |  |  |  | Диаметр: |  | мм
| углеродистая сталь | [5 empty] | цельный |  |  |  | Давление напорного коллектора PN:
ПВХ
другое
Тип управления: |  |  | FСС (частотно - каскадное) |  | FSCC (частотно-синхронное каскадное) |  |  |  | удаленное управление
|  | RCC (релейно-каскадное) |  |  |  | Шкаф пожарный
Способ пуска: |  |  | прямой |  | частотное регулирование
плавный
Категория электроснабжения на объекте поставки:
Дополнительная информация: